门诊楼前东西两侧（绿化带、车位）

路面升级改造项目具体施工内容及要求

- 总施工面积约170平方米。

- 移除地面附属物：（1）施工范围的花草、树木、标识牌、灯杆等，并安装、栽植到甲方指定位置。（2）地面挖土时，挖出的管道、电缆更新恢复，并保持原有状态。

- 挖土、清理车位上铺设的花砖，路沿石并运出院外。

- 基础找平并做好与周边路面的衔接。

- 路面地基整平夯实。

- 底部用#10钢筋编正方形网格，尺寸300㎜x300㎜。

- 浇灌C30砼，厚度不小于200毫米。

- 成品路面做好养护、防冻措施。

- 切割伸缩缝、划标线、安装路岩石。

- 施工完成后，成品路面与周边路面持平。

- 施工区域做好安全防护措施。

- 本工程控制价：59302.00元。

- 工期：15天。

- 自行实地勘察现场。